



w

**No. EXPEDIENTE**

**No. DOCUMENTO**

**SNCC.D.001**

 31 de enero 2019

MINISTERIO DE CULTURA

ESPECIFICACIÓN TÉCNICA

 DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Objeto de la compra: **Adquisición de Materiales Eléctricos para el departamento de Eventos y Servicio Generales y operativos de este Ministerio.**

 **Detalle pedido**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ítem** | **Código[[1]](#footnote-1)** | **Descripción** | **Unidad de Medida** | **Cantidad Solicitada** |
| **1** |  | Lámparas led circulares de 18 Watt de superficie | Unidades | 100 |
| **2** |  | Lámparas led Circulares de 12 Watt de plafónd | Unidades | 100 |
| **3** |  | Transformadores electrónicos de 40 W/4 | Unidades | 50 |
| **4** |  | Cajas de Breakers 4/8 | Unidades | 10 |
| **5** |  | Cajas de Breakers 8/16 | Unidades | 10 |
| **6** |  | Cajas de Breakers 2/4 | Unidades | 10 |
| **7** |  | Breakers de 20 Amp gruesos | Unidades | 50 |
| **8** |  | Breakers de 30 Amp gruesos | Unidades | 50 |
| **9** |  | Breakers de 40 Amp gruesos | Unidades | 50 |
| **10** |  | Breakers de 20 Amp Finos | Unidades | 50 |
| **11** |  | Breakers de 30 Amp Finos | Unidades | 50 |
| **12** |  | Breakers de 40 Amp Finos | Unidades | 50 |
| **13** |  | Breakers de 60 Amp gruesos | Unidades | 50 |
| **14** |  | Abrazaderas de 1/2¨ | Unidades | 100 |
| **15** |  | Abrazaderas de 3/4¨ | Unidades | 100 |
| **16** |  | Abrazaderas de 1¨ | Unidades | 100 |
| **17** |  | Tarugos Verdes  | Unidades | 200 |
| **18** |  | Tarugos Azules  | Unidades | 200 |
| **19** |  | Tornillos diablito de 1/2¨ | Unidades | 200 |
| **20** |  | Tornillos diablito de 1 1/2¨ | Unidades | 200 |
| **21** |  | Tornillos diablito de 2¨ | Unidades | 200 |
| **22** |  | Tornillos diablito de 3¨ | Unidades | 200 |
| **23** |  | Tornillos diablito de 4¨ | Unidades | 100 |
| **24** |  | Rollos de Alambres STD Eléctrico # 10 | Unidades | 2 |
| **25** |  | Rollos de Alambres STD Eléctrico # 12 (blanco y negro) | Unidades | 8 |
| **26** |  | Rollos de Alambres STD Eléctrico # 6 | Unidades | 2 |
| **27** |  | Rollos de Alambres STD Eléctrico # 8 | Unidades | 2 |
| **28** |  | Rollos de Alambres de goma 14/2¨ | Unidades | 2 |
| **29** |  | Rollos de Alambres de goma 14/4¨ | Unidades | 2 |
| **30** |  | Rollos de Tape 3M Súper 33 | Unidades | 25 |
| **31** |  | Extensiones de luz | Unidades | 3 |
| **32** |  | Fundas de Tayrra #6 | Unidades | 5 |
| **33** |  | Fundas de Tayrra #8 | Unidades | 5 |
| **34** |  | Fundas de Tayrra #10 | Unidades | 3 |
| **35** |  | Conectores de Empalme 2/0 | Unidades | 20 |
| **36** |  | Conectores de Empalme 3/0 | Unidades | 20 |
| **37** |  | Conectores de Empalme 4/0 | Unidades | 20 |
| **38** |  | Conectores tipo silla 2/0 | Unidades | 20 |
| **39** |  | Conectores tipo silla 3/0 | Unidades | 20 |
| **40** |  | Conectores tipo silla 4/0 | Unidades | 20 |
| **41** |  | Rollos Conduflex de 1/2¨ | Unidades | 10 |
| **42** |  | Rollos Conduflex de 3/4¨ | Unidades | 10 |
| **43** |  | Conectores de 3/4¨ recto para Conduflex | Unidades | 20 |
| **44** |  | Conectores de 1/2¨ recto para Conduflex | Unidades | 20 |
| **45** |  | Conectores de 3/4¨ Curvo para Conduflex | Unidades | 20 |
| **46** |  | Conectores de 1/2¨ Curvo para Conduflex | Unidades | 20 |
| **47** |  | Fotoceldas Exterior | Unidades | 54 |
| **48** |  | Pedestales para Micrófonos | Unidades | 2 |
| **49** |  | Regletas | Unidades | 2 |
| **50** |  | Extensión eléctrica de 25 Pies | Unidad | 1 |
| **51** |  | Extensión eléctrica de 50 Pies | Unidad | 1 |
| **52** |  | Reflectores led de 200 Watt luz amarilla | Unidades | 6 |
| **53** |  | Reflectores led de 200 Watt luz blanca | Unidades | 8 |
| **54** |  | Rollos de Alambre de Vinyl 12/2 | Unidades | 3 |

 **Nota:**

1. En la presentación de la oferta económica debe ser enumerada en la misma secuencia de los bienes descritos arriba.
2. Cotizar el 100 % de las cantidades de los artículos solicitados.
3. Entrega inmediata del servicio.
4. Venta a crédito a este Ministerio.

**Documentos a presentar con la oferta económica:**

1. Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas.
2. Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales.
3. Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social.
4. Registro de Beneficiarios de Pagos del Gobierno Central como proveedores del Estado Dominicano.
5. Cotización firmada y sellada por la empresa.

1. Conforme al Catálogo de Bienes y Servicios.

Este documento (SNCC.D.001) está confeccionado acorde al documento estándar de la DGCP, formato único y obligatorio para realizar los actos administrativos que forman parte del expediente de Compras y Contrataciones. [↑](#footnote-ref-1)